## Slide 1: Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (АПОУ УР «РМК МЗ УР»)
Инструктаж по пожарной безопасности

## Slide 2: В 2021 году произошел 2281 пожар в которых погибло 111 человек и 119 пострадало. Главными причинами пожаров стали: -неосторожное обращение с огнем - 991 случай; -неисправность электрооборудования - 560 случаев; - неисправност системы печного отопления - 356 случаев.

## Slide 4: Что такое пожар?
– это неконтролируемый процесс горения вне специального очага, возникший непроизвольно или по злому умыслу, в ходе которого выделяются тепло и дым, а также который сопровождается материальным ущербом и угрожает здоровью или жизни людей.

## Slide 6: Требования к зданию, помещениям и территории
В здании и на территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров;
перекрывать проезды для пожарной техники ;
использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники;
хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
устанавливать глухие решетки на окнах и приямках ;
размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации;
Курение на территории и в помещениях колледжа запрещено!.

## Slide 7: Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов
- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

## Slide 8: Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

## Slide 9: Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах,) оборудование, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

## Slide 10: Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- демонтаж приспособлений для самозакрывания дверей

## Slide 11: Требования к эксплуатации электроустановок
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы

## Slide 15: Соблюдение пожарной безопасности работниками колледжа
Каждый работник колледжа в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:
- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись в журнале инструктажа по пожарной безопасности;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.
Каждый работник колледжа в пределах своей компетенции несет ответственность за пожарную безопасность учебных кабинетов, служебных, вспомогательных и складских помещений, а также исправность и безопасность инженерного и технологического оборудования, установленного в указанных помещениях

## Slide 16: Действия работников колледжа при возникновении пожара
Работник колледжа должен:
- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;
немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по тел. 01, 101;
принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии

## Slide 17: Проведение эвакуации людей в случае пожара
Ответственными за эвакуацию людей в учебном корпусе (по этажам) являются:
- 1 этаж – Валиахметов А.Р. и Федорова С.М.;
2 этаж – Абрамова Л.Г. и Коростылева Н.И.;
3 этаж – Бармина С.М. и Артемьев П.В.;
- 4 этаж – Беркут Н.В. и Бушмелев Р.Н. .
Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:
- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

## Slide 18: В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:
- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны;
- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;
- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

## Slide 19: Зачетный тест по противопожарному инструктажу

## Slide 20: Что такое пожар?
а) это организованный процесс горения
б) это контролируемый процесс горения, сопровождающийся выделением большого количества тепла
в) это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни и здоровья людей
г) это поддерживаемый процесс горения, сопровождающийся выделением большого количества энергии

## Slide 21: Какая опасность таится для людей при пожаре?
а) высокая температура воздуха и задымленность
б) высокая концентрация окиси углерода и других вредных продуктов сгорания
в) опасность испортить зрение
г) возможное обрушение конструкций зданий и сооружений

## Slide 22: Какие правила необходимо соблюдать человеку, если для спасения себя и оказания помощи другим если нужно пройти через горящее помещение?
а) таких правил не существует
б) следует накрыться с головой мокрым пальто или плащом
в) следует накрыться с головой мокрым одеялом
г) следует накрыться с головой мокрым куском плотной ткани

## Slide 23: Что необходимо сделать человеку, если на нём загорелась одежда?
а) следует как можно быстрее бежать, чтобы сбить пламя
б) не следует бежать
в) следует кричать и звать на помощь
г) следует лечь на землю и, перекатываясь, постараться сбить пламя

## Slide 24: Что целесообразно использовать при тушении пожара?
а) огнетушители
б) подручный материал, например, веник и совок
в) воду и песок
г) землю и покрывала

## Slide 25: Что необходимо предпринять при возгорании компьютера?
а) следует кричать и звать на помощь
б) следует залить компьютер мыльной пеной или растворенным в воде стиральным порошком
в) следует отключить компьютер от сети и накрыть плотной тканью
г) не следует ничего предпринимать до приезда спасателей

## Slide 26: В чем заключается первая помощь при ожоге?
а) следует срочно обратиться к хирургу
б) следует срочно вызвать скорую помощь
в) следует залить йодом или замазать зеленкой пораженное место
г) следует пораженное место промыть холодной водой и наложить чистую повязку

## Slide 27: Как рекомендуется покидать задымленное помещение?
а) бегом
б) пригнувшись
в) спокойным шагом
г) ползком, не теряя ориентира

## Slide 28: Признаки отравления угарным газом?
а) слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов
б) слабость, головокружение, побледнение кожных покровов
в) головная боль, повышение температуры тела, боли в животе

## Slide 29: Спасибо за внимание!